Ответ

об устранении выявленных нарушений   предписания №4127 от 25 октября 2016 г.

УНДиПР ГУМЧС России по РБ

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | отметка о выполнении (указывается толь выполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработать проект зоны санитарной охраны централизованного источника водоснабжения с определением границ зон и составляющих границ зон и составляющих их поясов с разработкой плана мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источников, правил и режима хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО | ст.18,19 Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. (далее - ст.19 Федерального закона №52-ФЗ), п.п.1.4,1.5,1.6 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» | 23.09.2016 г. | Находиться на рассмотрении |
| 2 | Спланировать территорию первого пояса зоны санитарной охраны скважины МКОУ СОШ с.Верхотор для отвода поверхностного стока за ее пределы, оградить, обеспечить охраной, убрать с территории первого пояса зоны санитарной охраны деревянную постройку для хранения хозяйственного инвентаря | ст.19 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»( с последующими изменениями и дополнениями), (далее - ст.19 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 г.), п.3.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (далее СанПиН 2.1.4.1110-02) | 23.09.2016 г. | Продлено до 31.08.2018 г. |

Директор школы:                                         Т.Н.Попкова